Toruń,  dnia 29.04.2022 r.

WIiR.271.21.3.2022.SP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.:

„Dokumentacja   projektowa   modernizacji   i  remontu  budynku  Ośrodka  Rehabilitacji

przy ul. Łyskowskiego 15 w Toruniu”

KOD CPV 71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:„Dokumentacja projektowa modernizacji i remontu budynku Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego 15 w Toruniu”.

2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zadanie dotyczy modernizacji i remontu pomieszczeń, remontu elewacji budynku i elementów infrastruktury terenu zewnętrznego zlokalizowanego na działce geodezyjnej 49/3 obręb 51, przy ul. Łyskowskiego 15 w Toruniu. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach dokumentacji projektowej należy uwzględnić m.in.:

- wykonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, łącznie z odkrywkami jeśli będą wymagane;

- uzupełnienie ubytków i odmalowanie elewacji budynku, wraz z konserwacją i odmalowaniem konstrukcji klimatyzatorów i jednostek zewnętrznych klimatyzacji, naprawę świetlików oraz demontaż krat okiennych;

-  naprawienie pokrycia dachowego;

- przeprowadzenie analizy ryzyka potrzeby montażu instalacji piorunochronnej celem redukcji ryzyka strat piorunochronnych i opracowanie wymaganej dokumentacji branży elektrycznej;

- remont i dostosowanie do wymogów schodów zewnętrznych i pochylni przy wejściu głównym do budynku;

- dostosowanie i wymiana drzwi zewnętrznych głównych do budynku oraz wymiana drzwi wewnętrznych w budynku;

- naprawa tynków oraz odmalowanie klatek schodowych, korytarzy i pomieszczeń modernizowanych;

- dostostosowane toalety oddziału dziennego na parterze do potrzeb dzieci poprzez likwidacje wc, wymianę armatury, glazury i przystosowanie instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej;

- dostosowanie pomieszczenia rejestracji na parterze do obecnych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych i epidemicznych oraz do obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami, przystosowanie instalacji c.o., elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej, teletechnicznej wraz z doborem wyposażenia;

- dostosowanie pomieszczenia kuchennego na parterze do potrzeb socjalnych poprzez wyburzenie ścian, dostosowanie armatury, glazury, podłogi,  przystosowanie instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej, dobór wyposażenia;

- dostosowanie pomieszczenia na I piętrze (sala rehabilitacji dzieci) do potrzeb sali rehabilitacyjno-wykładowej poprzez zmianę lokalizacji drzwi wejściowych, wymianę podłogi, montaż mobilnej ścianki działowej, wymianę okien, montaż klimatyzacji, montaż instalacji audio video oraz dostosowanie instalacji c.o., elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej, teletechnicznej wraz z doborem wyposażenia;

- dostosowanie pomieszczenia na I piętrze (sala rehabilitacji dorosłych) do potrzeb użytkowych i ergonomicznych poprzez powiększenie powierzchni pomieszczenia o pom. hydroterapii i toalet, wydzielenie jednego pomieszczenia z wc i umywalką, wydzielenie pomieszczenia do kinezyterapii indywidualnej, wymiana podłogi, urządzeń klimatyzacji, wymiana rolet oraz przystosowanie instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej, dobór wyposażenia;

- dostosowanie pomieszczenia gospodarczego na I piętrze do obowiązujących wymogów sanitarnych poprzez wymianę glazury, armatury,  przystosowanie instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej gniazdowej i oświetleniowej, dobór wyposażenia;

- modernizację lub wymianę 2 bram wjazdowych na teren wraz z napędem oraz dostosowanie instalacji elektrycznej, konserwacja murka betonowego oraz malowanie elementów metalowych całego ogrodzenia;

- spełnienie wymagań aktualnych warunków sanitarnych i p.poż lub należy uzyskać odstępstwo od spełnienia tych warunków;

- spełnienie wymagań zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 402)

- inne opracowania wymagane do wykonania zadania i oddania obiektu do użytkowania oraz uzyskania zgodności z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.02.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1065 z późn. zm.),

- udział w ewentualnych spotkaniach dotyczących omówienia i uzgodnienia rozwiązań projektowych lub innych wynikających z zakresu opracowania,

- do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektu. Materiały i technologie przyjęte przez projektantów powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki techniczne, jakie należy spełnić dla równoważności materiałów, bez podawania nazw własnych oraz nazwy producenta,

Uwaga I:

W przypadku, gdy projektant w wyjątkowej sytuacji musi użyć znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to w każdym takim przypadku musi uzupełnić o dodatkowy zwrot "lub równoważne", z podaniem parametrów technicznych i warunków równoważności. Nie dopuszcza się jedynie ogólnego sformułowania dotyczącego równoważności zawartego na początku dokumentacji. Do przekazanej dokumentacji projektowej Wykonawca musi dostarczyć oświadczenie, że nie przywoływał i nie używał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a jeżeli użył - to należy wyszczególnić, w których miejscach dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem zdania pierwszego i drugiego

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1) Koncepcja architektoniczna (rzuty z założeniami technicznymi)

2) Projekt budowlany składający się z następujących opracowań:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

c) projekt techniczny ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego, w tym:

- branży budowlanej,

- branży elektrycznej i teletechnicznej,

- branży sanitarnej,

- inne opracowania w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz przyłączenia do infrastruktury zewnętrznej, w tym rozwiązanie kolizji z sieciami poszczególnych gestorów,

d) opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1609 z późn. zm.),

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże),

4) przedmiar robót (wszystkie branże),

5) kosztorys inwestorski (wszystkie branże),

6) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych,

7) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych przyłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji obiektu i uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli jest wymagane) oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu,

8) całość opracowań przedmiotu umowy także w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz formatach edytowalnych: doc, dwg  (zapisane w wersji AutoCAD 2008) oraz ath (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie).

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1)  pozyskanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych (jeśli będzie wymagana),

2) dostarczenie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją,

3) do obowiązków potencjalnego Wykonawcy należy też sprawdzenie i weryfikacja wszystkich otrzymanych materiałów, dokonanie wizji w terenie oraz ewentualne uzupełnienie w zakresie wymaganym do wykonania projektu,

4) uzyskanie warunków technicznych podłączenia do infrastruktury od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę wymaganych, kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego),

5) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zmawiającego o wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zgłoszenia robót budowlanych, decyzje o pozwoleniu na budową, oraz inne wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia,

6) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji w zakresie objętym umową.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

6. Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

1) spełniać wszystkie warunki określone w obowiązujących przepisów prawa, w tym w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454), rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454) oraz ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 503), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz pomocniczo czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia

2) nazwa i rodzaj zadania zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie zakresu wykonanej dokumentacji zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,

3) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami technicznymi, w tym opinie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, odnośnie zgodności ze standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w woj. kujawsko-pomorskim,

4) posiadać etapowe uzgodnienie z Kierownictwem Ośrodka Rehabilitacji, ul. Łyskowskiego 15.

II.  Termin realizacji dokumentacji projektowej

Etap I  (tj. koncepcja architektoniczna wraz z szacunkowym kosztem inwestycji):

- rozpoczęcie   -  z dniem zawarcia umowy

- zakończenie  -  nie później niż 2 tygodnie od zawarcia umowy

Etap II  (tj. kompletny projekt budowlany ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego oraz pozostałe opracowania przedmiotu umowy):

- rozpoczęcie    -  po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej

- zakończenie   -  nie później niż 6 tygodni od zawarcia umowy

III.  Kryteria wyboru oferty:

Cena – 100 %

IV. Wymagania i warunki Zamawiającego:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

V. Wymagania udziału w postępowaniu:

Nie wymagane

VI. Warunki płatności:

1. Płatność nastąpi w 2 ratach:

rata I – 80% ceny zapisanej w umowie, po protokolarnym, bezusterkowym odebraniu przygotowanego kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót,

rata II – 20% ceny zapisanej w umowie, po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia

2. Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot umowy będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę, po skutecznym dostarczeniu faktur do WIiR UMT oraz po wykonaniu i protokolarnym odbiorze części przedmiotu zamówienia za poszczególne etapy realizacji zadania, płatne w terminie do 30 dni od otrzymania przez WIiR UMT faktury.

3. W niniejszej procedurze przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego, wymaganego niniejszą dokumentacją ,,zapytania ofertowego”, przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca sporządzając kalkulację własną kosztów wykonania zamówienia zobowiązany jest do zachowania w tym względzie szczególnej staranności. W kalkulacji własnej należy uwzględnić wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np.: koszty wszelkich dojazdów, koszty związane z dokonaniem oględzin stanu istniejącego, wszelkie koszty wynagrodzenia pracowników, koszty materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, itp. koszty. Wykonawca oblicza cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia z dokładnością do 1 grosza (2 miejsc po przecinku). Tak obliczoną łączną wartość wykonania całego przedmiotu zamówienia Wykonawca wpisuje w druk formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Cena ofertowa jest ceną brutto, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku VAT.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty, trybu i formy:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3. Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim.

4. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym Zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.

5. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN) brutto z uwzględnieniem należnego podatku jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.

6. Cena ofertowa brutto, która jest ceną ryczałtową musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obwiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie prace i czynności wynikające z projektu umowy oraz dokumentów załączonych do niniejszego Zapytania ofertowego.

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać listownie lub osobiście w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń w zamkniętych kopertach z opisem na kopercie:

„Oferta dla zadania pn.: „Dokumentacja projektowa modernizacji i remontu budynku Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego 15 w Toruniu”.

w terminie do dnia 09.05.2022 r. do godziny 15.00

(liczy się data i godzina wpływu oferty do WIiR UMT a nie data nadania lub dostarczenia do UP lub do kuriera)

9. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2) Podpisaną klauzulę informacyjna RODO – Załącznik nr 2

VIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 2

IX. Uwagi ogólne

Więcej informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, osoba do kontaktu: Sławomir Paczkowski, tel. (56) 611 88 47, email: s.paczkowski@um.torun.pl

X. Załączniki

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2

3. Mapa i wypisy z rejestru gruntów

4. Zdjęcia

5. Rzut parteru i I piętra