Toruń, 19.04.2022 r.

WŚiE.7021.1.25.2022.jcz

-------------------------------------

wg. rozdzielnika

-------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na:

realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Gminy Miasta Toruń na rok 2022, pn. „Zielona kładka nad Trasą Prezydenta Raczkiewicza” – nr JM0677 – na powierzchni działki ew. nr 264/1 obr. 39 Toruń.

Zakres robót po uzgodnieniach:

- wykonanie zielonych ścian na konstrukcji południowej klatki schodowej w/w kładki. Stelaże pod pnącza wykonać z drutu o śr. 5 mm, ze stali konstrukcyjnej S235JR (PN-EN 10025), ocynkowanego ogniowo, o oczkach 15x15 cm, zgrzewanego, mocowanego do ściany za pomocą uchwytów typu „L”, na kotwy chemiczne, śrubami ze stali nierdzewnej, w odległości ok. 10 cm od powierzchni ściany w ilości min. 5 szt./m2;

- obsadzenie ścian pnączem z gatunku Fallopia w rozstawie min. 5 szt./m., sadzonki o wysokości min. 90 cm, sadzone w gruncie, po przygotowaniu podłoża, obejmującym jego wymianę w korycie, w warstwie o miąższości 30 cm na ziemię urodzajną;

- urządzenie łąki po wschodniej stronie kładki. Łąka z udziałem roślin kwitnących w składzie mieszanki, na powierzchni ok. 180 m2;

- zasadzenie traw ozdobnych z gatunku miskant olbrzymi w szpalerze, wzdłuż wschodniej krawędzi rampy (14 sadzonek);

- zainstalowanie osłon (borderów) pędów przed uszkodzeniem kosą w linii nasadzeń;

- przechwycenie wody z rynien spustowych odwodnienia obiektu do zasilania roślin;

- pielęgnacja zieleni obejmująca pielenie, podlewanie (min. 1x2dni), przycinanie (jesień), uzupełnianie roślin zniszczonych lub obumarłych - do końca sezonu wegetacyjnego 2022.

Uwagi ogólne

- Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia 27.04.2022r. do godz. 12.00 na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Otrzymują:

- w/g rozdzielnika

- BIP

- a/a (jc- /22)